## Slide 1: Introducción y Panorama General de la Unidad
El rol de los CERTs en la seguridad contra incendios:
Extinguir incendios pequeños.
Evitar incendios adicionales.
Desconectar los servicios públicos.
Ayudar en evacuaciones cuando sea necesario.

## Slide 2: Objetivos de la unidad
Explicar el rol de los CERTs en la seguridad contra incendios.
Identificar y reducir riesgos potenciales de incendios en el hogar y en el lugar de trabajo.
Realizar una valoración básica para una emergencia de incendio.
Entender las precauciones básicas de seguridad.
Identificar materiales peligrosos en el hogar y en la comunidad.
Extinguir incendios pequeños utilizando un extintor de incendios.

## Slide 3: El Triángulo del Fuego
Calor
Combustible
Oxígeno
Combustible
Oxígeno
Reacción
Química
Calor

## Slide 4: Química del Fuego
Clases de fuegos:
A: Combustibles comunes
B: Líquidos inflamables y combustibles
C: Equipo eléctrico energizado
D: Metales combustibles

## Slide 5: Reducción de Peligros de Incendio en el Hogar y el Lugar de Trabajo
Evite los “pulpos eléctricos.”
No coloque cables por debajo de las alfombras.
Reemplace los cables rotos o desgastados.
Mantenga los aparatos eléctricos en buen estado.

## Slide 6: Reducción de Peligros de Incendio en el Hogar y el Lugar de Trabajo
Instale un detector de gas natural.
Localice y marque las válvulas de cierre del gas.

## Slide 7: Reducción de Peligros de Incendio en el Hogar y el Lugar de Trabajo
Lea las etiquetas.
Utilice los procedimientos de almacenamiento L.A.E.S. (limite, aísle, elimine, separe).

## Slide 8: Valoración del CERT
Responda a estas preguntas:
¿Mi compañero y yo podemos extinguir el incendio de manera segura?
¿Contamos con el equipo adecuado?
¿Existen otros peligros?
¿El edificio está estructuralmente dañado?
¿Podemos escapar?

## Slide 9: Valoración del CERT
Recabe los hechos.
Determine el daño.
Considere las probabilidades.
Determine su situación.
Establezca las prioridades.
Tome decisiones.
Desarrolle planes de acción.
Tome acción.
Evalúe el progreso.

## Slide 10: Recursos para el Combate de Incendios
Recursos disponibles:
Extintores portátiles de incendios
Tuberías de rocío
Confinación
Recursos “creativos”

## Slide 11: Tipos de Extintores de Incendios
Agua
Químicos secos
Dióxido de carbono
Extintor de incendios especializado

## Slide 12: J.A.O.E.
Jale
Apunte
Oprima
Extienda
Pruebe el extintor antes de acercarse a un incendio.

## Slide 13: Seguridad en la Supresión de Incendios
Sí:
Utilice equipo de seguridad.
Trabaje en un sistema de compañeros.
Cuente con un equipo de respaldo.
Tenga dos rutas para salir.
Mantenga una distancia segura.
Vigile el incendio.

## Slide 14: Seguridad en la Supresión de Incendios
NO:
Intente combatir grandes incendios.
Se acerque demasiado.
Lo combata solo.
Entre a áreas llenas de humo.

## Slide 15: Materiales Peligrosos . . .
Corroen otros materiales
Explotan o se incendian fácilmente
Reaccionan fuertemente con agua
Son inestables cuando se exponen al calor o el choque
Son tóxicos para los seres humanos, animales o el medio ambiente

## Slide 16: Identificación de Materiales Peligrosos Almacenados
Rojo
Azul
Amarillo
Blanco

## Slide 17: Identificación de Materiales Peligrosos Almacenados
Cuadrante de Diamante Blanco NFPA 704:
W Presenta reactividad inusual al agua
OX Posee propiedades oxidantes

## Slide 18: Identificación de Materiales Peligrosos en Tránsito
Naranja
Rojo
Blanco
Rojo
Rojo y
Blanco
Rojo y
Blanco
Azul
Amarillo
Blanco
Amarillo
y Blanco
Blanco y
Negro

## Slide 19: Identificación de Materiales Peligrosos en Tránsito
Clase química
1203
3
Nombre
Símbolo
Número
químico
Clase química
Símbolo